Μοσχάτο, 21/9/2020	396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Εσόδων

& Εκκαθάρισης Δαπανών

&

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ελ. Τριανταφυλλάκη

Τηλέφωνο: 213 2019637

E-mail: etriadafillaki@0144.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | 507,50 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. (24%) | 121,80 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 629,30 € |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Ιδίους πόρους του Δήμου |
| K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 10.6261.0002 |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | Απευθείας Ανάθεση |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Προϋπολογισμός

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τιμολόγιο Προσφοράς

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια ειδικών φιλμ τζαμιών και υλικών τοποθέτησης τουσ για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα για το Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών και το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. Σκοπός της προμήθειας αυτής είναι η προστασία των υπαλλήλων από την ακτινοβολία και τη θερμότητα του ήλιου που διαπερνάται μέσω των τζαμιών για την εξασφάλιση σωστών εργασιακών συνθηκών ως προς τον τομέα αυτό και κατ΄επέκταση η απερίσκεπτη ενασχόλησή τους με το έργο τους.

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία των φιλμ τζαμιών και των υλικών τοποθέτησής τους ανέρχεται στο ποσό των 507,50 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% (121,80€) ήτοι προϋπολογισμού 629,30 € συνολικά και για τα δύο Τμήματα. Αναλυτικά:

Α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών

### 12,20m2 X 29,00€ = 353,80€ + 84,91€ Φ.Π.Α. 24% = 438,71€

Β) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

### 5,30m2 X 29,00€ = 153,70€+ 36,89€ Φ.Π.Α. 24% = 190,59€

Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στον κωδικό Κ.Α.: 10.6261.0002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (€/ m2) | Συνολική δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WINDOW FILM SILVER 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Για το Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών | m2 | 12,20 | 29,00 | 353,80 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WINDOW FILM SILVER 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Για το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | m2 | 5,30 | 29,00 | 153,70 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 507,50 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% | 121,80 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 629,30 |

Στην προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω ειδών συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης τους, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά για τα προς προμήθεια φιλμ τζαμιών, εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες της Υπηρεσίας. Αναλυτικά:

- Τεχνικά  Χαρακτηριστικά:

Πάχος μεμβράνης / Thickness of film (mil) :   2

Μετάδοση ορατού φωτός / % Visible light transmittance :   17

Αντανάκλαση ορατού φωτός / % Visible light reflectance :   55

Μετάδοση ηλιακής ενέργειας / % Solar transmittance :   12

Αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας / % Solar reflectance :   49

Απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας / % Solar absorbance :   38

Μετάδοση υπεριώδους ακτινοβολίας / % Ultra violet transmittance :   <1

Συνολική αποβολή ηλιακής ακτινοβολίας / % Tser (total solar energy rejected) :   78

Μείωση θαμπάδας / % Glare reduction :   81

Συντελεστής σκίασης / Shading coefficient :   0,26

Εγγύηση:

Ελάχιστη απαίτηση εγγύησης τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία τοποθέτησης των φιλμ τζαμιών.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια ειδικών φιλμ τζαμιών και υλικών τοποθέτησης για την προστασία των υπαλλήλων από την ακτινοβολία και τη θερμότητα του ήλιου που διαπερνάται μέσω αυτών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα για το Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών και το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

Αναθέτουσα Αρχή θα ονομάζεται ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς του.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006)  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,

- του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

- της Υ.Α. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

- του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

- του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

- της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013)  «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,

Άρθρο 3ο: Τρόπος ανάθεσης

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-20116) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 4ο: Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Άρθρο 5ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 6ο: Τόπος & χρόνος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη παράδοση και τοποθέτηση των φιλμ τζαμιών και υλικών τοποθέτησής τους στο Δημαρχείο της Δ.Κ. Μοσχάτου (Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, 2ος όροφος) μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή από ανωτέρα βία κώλυμα του Αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Η εν λόγω προμήθεια θα παραδοθεί με έξοδα μεταφοράς του Αναδόχου στα γραφεία των Τμημάτων Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών και Ταμειακής Υπηρεσίας.

Για την εκτέλεση της προμήθειας  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 200 – 215. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Άρθρο 7ο: Καταλληλότητα ειδών

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα τους, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των ειδών σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 8ο: Σταθερότητα τιμών

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια παράδοσης και τοποθέτησης των φιλμ τζαμιών και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προς προμήθεια ειδών, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσής τους στο Δημαρχείο της Δ.Κ. Μοσχάτου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 9ο: Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου, μετά την ολική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και τις υπογραφές των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 10ο: Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/2006, Ν.3852/2010 και Ν.4412/2016 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

| - Μοσχάτο, 21/09/2020 Η Συντάξασα ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών | - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - Η Προϊσταμένη - Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ |
| --- | --- | --- |

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ»

Συνολικού προϋπολογισμού: 629,30 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (€/ m2) | Συνολική δαπάνη (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WINDOW FILM SILVER 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Για το Τμήμα Προϋπολογισμού, Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών | m2 | 12,20 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WINDOW FILM SILVER 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Για το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας | m2 | 5,30 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ημερομηνία: ……………………………..

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)