ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ : 	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου – 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.121.300,00 €  με Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01 / 2021

##### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου - 2ου  Γυμνασίου Ταύρου και 1ου Γενικού Λυκείου Ταύρου, επί των οδών Αγίας Σοφίας - Κορυζή και Θράκης, στον Ταύρο.

Οι δράσεις συνίστανται  αφενός

- στην αντικατάσταση κουφωμάτων, στη θερμοϋγρομόνωση των δωμάτων, στην εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων και στην θερμομόνωση στην οροφή της Pilotis, αφετέρου

- στην ανακατασκευή των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης λόγω εκτεταμένων διαρροών, στην αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων, στην τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων, στην εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης, στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.121.300,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Στον προΰπολογισμό του Δήμου έτους 2021 έχει προβλεφθεί σχετικός κωδικός με Κ.Α. 30.7331.0008 .

| ##### Συντάχθηκε Νικόλαος Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός Αντώνιος Μπαχάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε . |  | Μοσχάτο …. /…../ 2021 Θεωρήθηκε ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |