| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο: 16-01-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  | Αρ. πρωτ. : ΔΥ |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019616 |  |  |
| email | : | ty@0144.syzefxis.gov.gr |  |  |

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης της μελέτης του έργου:

΄΄ κατασκευή δικτύου  ομβρίων  σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου

– Ταύρου΄΄.

ΣΧΕΤ: Το  με αρ. πρωτ. 1605386/2023 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δ Μ-Τ : 48/02-01-2024).

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφό της η Δ/νση  Αντιπλημμυρικών έργων και μελετών

της Περιφέρειας Αττικής μας γνωστοποιεί ότι  προχωρά σε επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης και του

αρχικού σχεδιασμού, του  έργου: ΄΄ Κατασκευή  δικτύου  ομβρίων  σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ.

Ιωάννη  Ρέντη  και  Μοσχάτου – Ταύρου΄΄ ώστε  να  αποφευχθούν  κατά  το  δυνατόν  κατασκευαστικά

θέματα  που  ανέκυψαν κατά  την υλοποίηση  της αρχικής μελέτης (στην 1η εργολαβία), κυρίως λόγω της

ύπαρξης αρκετών δικτύων Ο.Κ.Ω. στην οδό Θεσσαλονίκης.

Με την εν λόγω τροποποίηση, προτείνεται αντί της κατασκευής ενός μεγάλου ορθογωνικού αγωγού κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο, να κατασκευαστούν δύο μικρότερης διατομής αγωγοί ομβρίων, ένας κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης και ένας κατά μήκος της οδού Πειραιώς μέχρι την οδό Κηφισού. Ακολούθως και οι δύο αυτοί αγωγοί θα συναντηθούν στην διασταύρωση της οδού Θεσσαλονίκης και Κηφισού και με ενιαίο αγωγό θα διέλθουν κάτω από τις γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και θα εκβάλουν στο υπάρχον τεχνικό έργο που έχει κατασκευαστεί στην κατάληξη της οδού Ελευθερίας στον Κηφισό ποταμό.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο ζητείται από την Περιφέρεια Αττικής η σύμφωνη γνώμη μας για την τροποποίηση της μελέτης και βασικά για την αξιοποίηση του υφιστάμενου ανενεργού τεχνικού  έργου εκβολής στο τέλος της οδού Ελευθερίας.

Προς τούτο σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας, με την προϋπόθεση αφενός λήψης   όλων των κατάλληλων μέτρων για την σωστή και αποτελεσματική απορροή των ομβρίων υδάτων,  θεωρώντας ικανή, όπως η αρχική μελέτη, την παροχετευτική ικανότητα του Κηφισού και αφετέρου την  πλήρη αποκατάσταση ζημιών, που πιθανόν υποστούν εγκαταστάσεις του δήμου, όπως  το πάρκο επί των οδών Κηφισού & Θεσσαλονίκης, όπου σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες διαμόρφωσης αυτού (έργο ΄΄Τρίτσης΄΄) & από το οποίο θα διέλθει ο εν λόγω αγωγός ,

δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση της μελέτης, ως προς την καινούρια όδευση των αγωγών και την χρησιμοποίηση του ως άνω υφιστάμενου τεχνικού έργου εκβολής, όπως αναφέρεται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής,

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης περί σύμφωνης γνώμης του δήμου.

| Η Προϊσταμένη Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων & Υπαίθριων Χώρων ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |